## Hoja1
SISTEMA MONITOREO DE CARGA (VIDA UTIL) CELDAS FOTO VOLTAICAS
2024-08-08 | [7 empty] | PROCESOS
| LA CORRIENTE ALTERNA (CA) ES CONSTANTE? | [11 empty] | CARGADOR FOTOVOLTAICO OFF
[6 empty] | EL INTERRUPTOR DEBE SER PRESIONADO MANUALMENTE |  | CARGADOR OFF
[11 empty] | NIVEL DE CARGA SUPERA EL UMBRAL MAXIMO | SI
ENTRADA |  |  | RELAY MODO FUENTE ALIMENTACION AC: ON DC: OFF | BOTON RESET ACTIVO? | [13 empty] | SALIDAS
[5 empty] | SI |  |  | CARGADOR FOTOVOLTAICO ON ?? | SI
[12 empty] | NO | CARGADOR FOTOVOLTAICO ON
ENTRADA 1 ESTADO CA
|  | SI |  |  |  | EL VOLTAJE DE LA CELDA ES OPTIMO? Superior > 2Volts | SI
[5 empty] | NO |  |  |  | NO
[10 empty] | CELDAS EN MODO: PROVEEDOR DE ALIMENTACION DC INACTIVO | [6 empty] | FUENTE DE ALIMENTACION QUE PROVEE EL SISTEMA: CORRIENTE ALTERNA
ENTRADA 2 VOTAJE CELDAS
FUENTE DE ALIMENTACION QUE PROVEE EL SISTEMA: CORRIENTE ALTERNA
BOTON RESET ACTIVO (AUTOMATICO) POR BAJAR DEL UMBRAL
NO
ENTRADA 3 BOTON RESET MANUAL
[13 empty] | CARGADOR FOTOVOLTAICO OFF |  |  | CARGADOR FOTOVOLTAICO ON
[6 empty] | EL INTERRUPTOR DEBE SER PRESIONADO MANUALMENTE |  | CARGADOR OFF | [8 empty] | CELDAS EN MODO: PROVEEDOR DE ALIMENTACION DC INACTIVO
[11 empty] | NIVEL DE CARGA SUPERA EL UMBRAL MAXIMO | SI |  | NIVEL DE CARGA ES IGUAL AL MINIMO 3.2 Volts | SI
|  |  | RELAY MODO FUENTE ALIMENTACION AC: OFF DC: ON | BOTON RESET ACTIVO?
[5 empty] | SI |  |  | CARGADOR FOTOVOLTAICO ON ?? | SI
|  | NO | [9 empty] | NO | CARGADOR FOTOVOLTAICO ON |  | NO | CARGADOR FOTOVOLTAICO OFF
FUENTE DE ALIMENTACION QUE PROVEE EL SISTEMA: CORRIENTE DIRECTA
[6 empty] | EL VOLTAJE DE LA CELDA ES OPTIMO? Superior > 2Volts | SI
[5 empty] | NO |  |  |  | NO
CELDAS EN MODO: PROVEEDOR DE ALIMENTACION DC ACTIVO
BOTON RESET ACTIVO (AUTOMATICO) POR BAJAR DEL UMBRAL
NO
LAPTO2006@GMAIL.COM